Об организации и проведении смотра-конкурса

на звание «Лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны на территории городского

округа Кашира в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, Планом основных мероприятий городского округа Кашира в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденном приказом МЧС России от 06.04.2020 №233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образований и организациях в 2020 году», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В период с 14 мая по 14 августа 2020 года организовать работу по проведению смотра - конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году» (далее - смотр-конкурс, ЗС ГО).

- Создать Конкурсную комиссию городского округа Кашира Московской области по подведению итогов смотра - конкурса «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году» (далее – Комиссия) и утвердить ее состав, согласовав с Главным управлением МЧС России по Московской области (приложение № 1).

- Утвердить Положение о смотре - конкурсе «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году» (приложение № 2).

- Комиссии организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений и организаций (далее – организации), эксплуатирующих ЗС ГО, расположенные на территории городского округа Кашира независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

- Руководителям организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, расположенные на территории городского округа Кашира независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, представить их для проверки на соответствие требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 года №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2

- Комиссии (Демихов В.Ю.) подвести итоги смотра-конкурса до 14 августа 2020 года.

7. Сектору безопасности администрации городского округа Кашира (Малявко Д.В.) в срок до 20.08.2020 года представить в адрес Главного Управления МЧС России по Московской области копию постановления администрации городского округа Кашира Московской области об организации и проведении на территории городского округа Кашира смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году», протоколы проверки состояния ЗС ГО с приложением таблиц оценки состояния, фотоматериалы, акт об итогах смотра-конкурса.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                            (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.org/).

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и  распространяется на правоотношения, возникшие с 14.05.2020.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.

Исполняющий обязанности Главы

городского округа Кашира                                                                 Д.В. Волков

Проект  представлен:

Начальник сектора безопасности

администрации городского округа Кашира

Д.В. Малявко

Проект согласован:

Заместитель Главы администрации

городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

Начальник правового управления

администрации городского округа Кашира

И.В. Бабенков

# Исполнитель:

Главный эксперт сектора безопасности

администрации городского округа Кашира

М.В. Макеева

3

Разослано:

в дело – 1

сектор безопасности-1

комитет по управлению имуществом – 1

Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИнтерРАО-Электрогенерация» -1

ж/д ст. Ожерелье -1

5 экз.

Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Московской области ______________ С.А. Полетыкин «______» _____________ 2020г. |  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Кашира |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ

конкурсной комиссии  городского округа Кашира Московской области по подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание ЗС ГО на территории городского округа Кашира в 2020году» (далее – Комиссия)

1. Председатель Комиссии – заместитель Главы администрации городского округа Кашира Демихов В.Ю.;

2. Заместитель председателя Комиссии – начальник сектора безопасности  администрации городского округа Кашира Малявко Д.В.;

3. Члены Комиссии:

- Начальник ОНД и ПР по городскому округу Кашира управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области – Фёдоров Р.С.;

- представитель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (по согласованию);

- главный аналитик сектора безопасности администрации городского округа Кашира – Наумушкин С.А.;

- главный эксперт сектора безопасности администрации городского округа Кашира – Макеева М.В.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Кашира

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на звание

«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году»

- Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений  гражданской обороны (далее – Положение, ЗС ГО), расположенных на территории городского округа Кашира, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила).

- Цели и задачи проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы органов местного самоуправления городского округа Кашира (далее - органы местного самоуправления), организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приёму укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учёта ЗС ГО, их состоянием и использованием.

- Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных

сооружений гражданской обороны

Смотр-конкурс на территории городского округа Кашира проводится в сроки установленные приказом МЧС России от 06.04.2020 №233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образований и организациях в 2020 году», в течение трёх месяцев, с 14 мая по 14 августа 2020 года.

Конкурсная комиссия городского округа Кашира Московской области по подведению итогов смотра - конкурса на звание «Лучшее содержание ЗС ГО на территории городского округа Кашира в 2020году» (далее – Комиссия) проверяет состояние и документацию всех ЗС ГО, расположенных на территории городского округа Кашира и определяет лучшие убежища.

Комиссия направляет копию постановления администрации городского округа Кашира Московской области об организации и проведении на территории городского округа Кашира смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году», протоколы проверки состояния ЗС ГО с приложением таблиц оценки состояния, фотоматериалы, акт об итогах смотра-конкурса в адрес Главного Управления МЧС России по Московской области.

Состав Комиссии утверждается приказом Главного управления МЧС России по Московской области.

Смотр-конкурс организовывается и проводится с учётом вместимости убежищ, разделённых на следующие условные группы:

  - группа - убежища вместимостью до 150 человек;

  - группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

  - группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО согласно приложению №2 к настоящему Положению, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма балов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению №1 к настоящему Положению.

При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

Организации, эксплуатирующие ЗС ГО, расположенные на территории городского округа Кашира независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, а, которые по сумме баллов заняли I-III места, также  руководители  организаций могут быть поощрены по решению Главы городского округа Кашира.

- Подведение итогов смотра-конкурса

По итогам смотра-конкурса составляется акт, согласно приложению №3 к настоящему Положению, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО. Акт направляется в адрес Главного Управления МЧС России по Московской области.

Приложение № 1

к Положению

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса

(максимально возможное количество баллов - 3000)

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), унифицированные защитные секции (далее -УЗС), клапан избыточного давления (далее -КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |

Приложение № 2

к Положению

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

городской округ Кашира

_____________________                  		                          «_____» ____________	2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель Комиссии - (ФИО, должность)

Члены Комиссии - (ФИО, должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России	инв. №

расположенное по адресу:

введенное в эксплуатацию

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период HP	чел.

(трудоспособного населения	чел., нетранспортабельных больных	чел.).

В мирное время используется как

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее- ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее -КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплутационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплутационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО |  |  |
| 24 | эксплутационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее -ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание |
| 39 | список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция |
| 44 | дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее -ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплутационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | Фильтры ячеистые противопыльные (далее- ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | Нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее -ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| Оголовки |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |

Состояние защитного сооружения оценено в ____________________ баллов

Председатель Комиссии

_____________________ __________________________  _____________________________

(Дата)                                               (Подпись)                                                  (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя Комиссии

_____________________ __________________________  _____________________________

(Дата)                                               (Подпись)                                                  (Фамилия, инициалы)

Члены Комиссии:

_____________________ __________________________  _____________________________

(Дата)                                               (Подпись)                                                  (Фамилия, инициалы)

_____________________ __________________________  _____________________________

(Дата)                                               (Подпись)                                                  (Фамилия, инициалы)

_____________________ __________________________  _____________________________

(Дата)                                               (Подпись)                                                  (Фамилия, инициалы)

Приложение № 3

к Положению

АКТ

об итогах смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020году»

«____ »__________2020 г.	г. Кашира

Комиссия в составе: Председатель Комиссии - (ФИО, должность)

Члены Комиссии - (ФИО, должность)

(далее-Комиссия)

- В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от________ №_____ «Об организации и проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Кашира в 2020 году» Комиссия подвела итоги смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) на территории городского округа Кашира.

- После рассмотрения материалов, комиссия решила:

По результатам подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на территории городского округа Кашира места среди ЗС ГО распределить следующим образом:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

  - место ЗС ГО	;

  - место ЗС ГО	;

3 место ЗС ГО

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

    - место ЗС ГО	;

    - место ЗС ГО	;

    - место ЗС ГО	.

III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

      - место ЗС ГО	;

      - место ЗС ГО	;

      - место ЗС ГО ________________________________________________________________.

Председатель Комиссии  ______________________________  ____________________________
                                                                           (Подпись)                                        (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя Комиссии____________________  ____________________________
                                                                           (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)

Члены Комиссии:

____________________  _____________________________

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)

____________________  _____________________________

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)

____________________  _____________________________

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)

____________________  _____________________________

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)