## Форма 3-ИП ТС
План-факт достижения
плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2042 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм.
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | 0.94 | 1.4001 | 0.92 | 1.2472 | 0.82 | 1.3319
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.16629 | 0.1717 | 0.15987 | 0.183 | 0.15746 | 0.16804
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0.012
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 66.9366 | 68.3672 | 63.6733 | 68.3672 | 53.8832 | 66.4699
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 38356.6423 | 60191.586 | 34680 | 33288.91 | 30696.828 | 46650.7
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14.98% | 23.68% | 13.55% | 12% | 12% | 16%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 66400.7606 | 51989 | 54143.1316 | 160078.6 | 47147.1316 | 262476.3
|  | куб.м. для пара | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | -

## Лист1 (hidden)
Наименование | Мероприятие по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения | Единица измерения | Кол- | Цена за единицу, в т.ч. НДС, Руб. | Общая стоимость, в т.ч. НДС, руб.
во
Котельная (автомат. Блочно-модульная водогрейная ( с 3 котлами Энтророс на природ. Газе и диз. топливе мощн. 1МВт)) | Строительство газовой БМК 0,8 МВт, децентрализация для потребителей Школа №9 и Морг (пункт 2 приложения №8 к концессионному соглашению) | шт | 1 | 7357560 | 7357560
Котлоагрегат мощностью 1,36 Мвт (с системами) | Модернизация газовой котельной 2,2 МВт №4 «Баня» с присоединением нагрузки котельной №8 (пункт 476 приложения №8 к концессионному соглашению) | шт | 2 | 1975988.7 | 3951977.4
Котлоагрегат мощностью 0,56 Мвт (с системами) |  | шт | 1 | 720741 | 720741
Насосная группа сетевой и подпиточной воды |  | компл | 1 | 834414 | 834414
Система учета тепловой энергии |  | компл | 1 | 333765.6 | 333765.6
Система газоснабжения котлов, узел газоснабжения ГРУ (газовое распределительное устройство), узел учата газа |  | шт | 1 | 500648.4 | 500648.4
Тепломеханическое оборудование с обвязкой котлов трубопроводами сетевой воды, узлы учета исходной и химочищенной воды, узел компенсации с баками расши |  | шт | 1 | 389393.2 | 389393.2
Система ХВО (хим водоподготовка) |  | шт | 1 | 556276 | 556276
Система отопления и вентиляции |  | шт | 1 | 278138 | 278138
Система автоматизации и оборудование диспетчеризации, КИПиА (контрольно-измерительные приборы и аппаратура) |  | шт | 1 | 890041.6 | 890041.6
Система электроснабжения в составе: АВР, модуль ВРУ, модуль ОПС |  | шт | 1 | 723158.8 | 723158.8
Теплообменное оборудование |  | шт | 1 | 778786.4 | 778786.4
Дымовая труба с дымоходами |  | шт | 1 | 1168179.6 | 1168179.6
Котлоагрегат мощностью 1,36 Мвт (с системами) | Модернизация газовой котельной №10 «Центролит» (пункт 471 приложения №8 к концессионному соглашению) | шт | 2 | 1975988.7 | 3951977.4
Насосная группа сетевой и подпиточной воды |  | компл | 1 | 705710.25 | 705710.25
Система учета тепловой энергии |  | компл | 1 | 282284.1 | 282284.1
Система газоснабжения котлов, узел газоснабжения ГРУ (газовое распределительное устройство), узел учата газа |  | шт | 1 | 423426.15 | 423426.15
Тепломеханическое оборудование с обвязкой котлов трубопроводами сетевой воды, узлы учета исходной и химочищенной воды, узел компенсации с баками расши |  | шт | 1 | 329331.45 | 329331.45
Система ХВО (хим водоподготовка) |  | шт | 1 | 470473.5 | 470473.5
Система отопления и вентиляции |  | шт | 1 | 235236.75 | 235236.75
Система автоматизации и оборудование диспетчеризации, КИПиА (контрольно-измерительные приборы и аппаратура) |  | шт | 1 | 752757.6 | 752757.6
Система электроснабжения в составе: АВР, модуль ВРУ, модуль ОПС |  | шт | 1 | 611615.55 | 611615.55
Теплообменное оборудование |  | шт | 1 | 658662.9 | 658662.9
Дымовая труба с дымоходами |  | шт | 1 | 987994.35 | 987994.35
ИТОГО: |  |  |  |  | 27892550