


от 14.05.2021

1218-па
О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Кашира

от 16.04.2021  № 990-па

«О проверке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций   и   потребителей  

тепловой энергии к работе в отопительный 

период 2021/2022 года в городском округе Кашира» 

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Московской области от 02.04.2021г. № 195-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года», в целях обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Кашира в осенне-зимний период 2021/2022 г.г., в связи с изменением графика остановки котельных на профилактически ремонт при подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 16.04.2021 № 990-па «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций   и   потребителей  тепловой энергии к работе в отопительный период 2021/2022 года в городском округе Кашира» следующие изменения:
1.1. В пункте 9.1. постановления слова «11.05.2020» заменить словами «10.04.2021»;

1.2. В пункте 9.2. постановления слова «15.05.2020» заменить словами «15.04.2021»;

1.3. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

	
	«Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Кашира




График

 остановки котельных на профилактический ремонт при подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года 

в городском округе Кашира

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	В том числе сезонные котельные
	Даты отключения ГВС

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1.
	Котельная №2 (микрорайон №3), ул. Металлургов,

г. Кашира
	
	
	
	
	03.08-17.08
	

	2.
	Котельная №3 
ул. Меженинова, г. Кашира
	
	
	02.06-15.06
	
	
	

	3.
	Котельная №4, ул. Горького, 

г. Кашира
	по окончании отопительного сезона

	4.
	Котельная №9, ЦСО "Забота",

ул. Пушкинская,  г. Кашира
	
	
	
	
	10.08-19.08
	

	5.
	Котельная №5, ул. Астахова

г. Кашира
	по окончанию отопительного сезона

	6.
	Котельная №8 (военкомат), 

ул. Пушкинская г. Кашира
	по окончанию отопительного сезона

	7.
	Котельная в/ч, 

ул. Коммуническая, г. Кашира
	без отключения 

	8.
	Котельная №10 "Центролит"
	
	
	15.06-29.06
	
	
	

	9.
	Котельная №16 

ул. Ильича, ст. Кашира
	
	
	01.06-10.06
	
	
	

	10.
	ЦТП-2 ул. Иванова, 
ст. Кашира
	13.07-26.07

	11.
	г. Кашира-2, верхняя зона
	01.07-14.07

	12.
	г. Кашира-2, нижняя зона
	08.07-21.07

	13.
	Котельная  №7 "Лиды"
	по окончанию отопительного сезона

	14.
	Котельная  ОАО"Байсад-Кашира"
	20.07-02.08

	15.
	Котельная  ОАО "Агросервис"
	по окончанию отопительного сезона

	16.
	БМК Поликлинника №1 ул.Малая Посадская
	29.06-08.07

	17.
	Котельная №15 (ЦТП 1,2,3,4), мкр. Ожерелье
	
	
	
	
	02.08-16.08
	

	18.
	Котельная №13,  

ул. Строительная,

мкр. Ожерелье, г.Кашира
	
	
	15.06-29.06
	
	
	

	19.
	Котельная №2 ул.Заводская
	
	
	01.06-15.06
	
	
	

	20.
	Котельная №14, 

ул. Центральная, 

мкр. Ожерелье, г.Кашира
	по окончанию отопительного сезона

	21.
	Котельная №12, ул. 1 Мая,  мкр. Ожерелье  , г.Кашира
	по окончанию отопительного сезона

	22.
	Котельная ОПЛП
	по окончанию отопительного сезона

	23.
	Котельная  д. Топканово
	
	
	15.06-28.06
	
	
	

	24.
	Котельная п. Богатищево
	
	
	
	
	03.08-17.08
	

	25.
	Котельная

 п. Б. Руново, ул. Южная, д. 8а
	
	
	15.06-28.06
	
	
	

	26.
	Котельная п. Зедниково
	
	
	
	01.07-15.07
	
	

	27.
	Котельная «Московский завод «Кристалл» Филиал «Корыстово»
	по окончанию отопительного сезона

	28.
	Котельная п. Барабаново
	01.06-15.06

	29.
	Котельная д. Кокино
	
	
	
	15.07-29.07
	
	

	30.
	Котельная д. Тарасково
	
	
	04.06-18.06
	
	
	

	31.
	Котельная п. Новоселки
	
	
	
	01.07-15.07
	
	

	32.
	Котельная д. Ледово
	
	
	
	14.07-27.07
	
	

	33.
	Котельная д. Яковское
	по окончанию отопительного сезона

	34.
	Котельная д. Бурцево
	по окончанию отопительного сезона

	35.
	Котельная д. Каменка
	03.08-17.08

	36.
	Котельная д. Никулино
	
	
	
	06.07-20.07
	
	

	37.
	Котельная д. Рождественно
	по окончанию отопительного сезона

	38.
	Котельная д. Маслово
	по окончанию отопительного сезона

	39.
	Котельная ул.Воронежское шоссе
	по окончанию отопительного сезона


      
«»

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания»  городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на  официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира                      Барило Н.С.

Глава 

городского округа Кашира              
                                                    Д.В. Волков

Проект представлен:

Начальник управления  ЖКХ и благоустройства
администрации городского округа Кашира

П.И. Макухин
Проект согласован:

Первый заместитель Главы администрации

городского округа Кашира

Н.С. Барило

Начальник  правового управления администрации 

городского округа Кашира

И.В. Бабенков

Исполнитель:

Главный аналитик отдела коммунальной

инфраструктуры

Н.В. Ципинюк
11
Разослано:

в дело –2

отдел коммунальной инфраструктуры – 2 
отдел жилищного хозяйства – 1

Управление образования – 1

Отдел по культуре и спорту - 1
МКУ «Центр обслуживания» - 1  

ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»-  1
ОАО «Байсад-Кашира»-1

Филиал ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ- 1

Московско-Курский ТУ МД по тепловодоснабжению структурного подразделения ЦД по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»-1
ООО «Управляющая компания г.о.Кашира» - 1

ООО «Жилресурс» -1

ООО «Березовая роща» - 1
Территориальные отделы – 6

21 экз.    

